## Resumo dos Módulos
APLICATIVO ATENDIMENTO EQUIPE GERADOR - RESUMO DE MÓDULOS
Nº | Identificador (ID) | Nome do Módulo | Qtd. de Perguntas | Objetivo / Descrição
1 | rotina_gerador | Inspeção de Rotina Gerador | 25 | Inspeção técnica e checagem de rotina do grupo gerador
2 | preventiva_gerador | Preventiva do Gerador | 37 | Manutenção preventiva completa com verificação de rotina e trocas de filtros
3 | rotina_subestacao | Inspeção de Rotina Subestação | 9 | Verificação visual, segurança e relés da subestação
4 | banco_capacitores | Inspeção Banco de Capacitor | 12 | Verificação das células, térmico e medidor de reativo
5 | eletrica | Elétrica | 5 | Inspeção dos quadros, cabos e dispositivos de proteção
6 | iluminacao | Iluminação | 5 | Nível de iluminância, emergência e lâmpadas do salão e áreas internas
|  | TOTAL DE PERGUNTAS NO APLICATIVO: | 93

## Todas as Perguntas
CHECKLIST DE MANUTENÇÃO - TODAS AS PERGUNTAS PARA REVISÃO
# | Módulo | Seção / Etapa | ID Pergunta | Enunciado da Pergunta | Tipo de Entrada | Opções de Escolha | Exigência de Foto | Condição de Exibição | Prioridade
1 | Inspeção de Rotina Gerador | Dados técnicos | rg_abrangencia | Esse gerador atende essa loja? | Opções Lado a Lado | Total ¦ Parcial | Sem Foto | - | -
2 | Inspeção de Rotina Gerador | Dados técnicos | rg_fabricante | Fabricante do Gerador | Texto | - | Obrigatória | - | -
3 | Inspeção de Rotina Gerador | Dados técnicos | rg_marca_motor | Marca / Motor | Texto | - | Obrigatória | - | -
4 | Inspeção de Rotina Gerador | Dados técnicos | rg_usca_controlador | USCA / Controlador | Texto | - | Obrigatória | - | -
5 | Inspeção de Rotina Gerador | Dados técnicos | rg_potencia_kva | Potência (kVA) | Número | - | Obrigatória | - | -
6 | Inspeção de Rotina Gerador | Dados técnicos | rg_tensao_v | Tensão (V) | Número | - | Obrigatória | - | -
7 | Inspeção de Rotina Gerador | Dados técnicos | rg_qtd_baterias | Quantidade de Baterias | Opções Lado a Lado | 1 Bateria ¦ 2 Baterias | Obrigatória | - | -
8 | Inspeção de Rotina Gerador | Dados técnicos | rg_amperagem_bat | Amperagem das baterias (Ah) | Número | - | Obrigatória | - | -
9 | Inspeção de Rotina Gerador | Dados técnicos | rg_tensao_flutuacao_bat | Qual a tensão de flutuação da bateria (V)? | Número | - | Obrigatória | - | -
10 | Inspeção de Rotina Gerador | Sistema de transferência | rg_possui_qta | Possui QTA (Quadro de Transferência Automática)? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não | Obrigatória | - | -
11 | Inspeção de Rotina Gerador | Sistema de transferência | rg_qta_composicao | Composição do QTA | Opções Lado a Lado | Contatoras ¦ Disjuntores ¦ Chaves | Obrigatória | Se Possui QTA = Sim | -
12 | Inspeção de Rotina Gerador | Sistema de transferência | rg_possui_qtm | Gerador possui QTM? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não | Obrigatória SÓ se a resposta for "Sim" | - | -
13 | Inspeção de Rotina Gerador | Checklist de rotina | rg_q1 | 1. Acessibilidade à sala desobstruída? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
14 | Inspeção de Rotina Gerador | Checklist de rotina | rg_q2 | 2. Existe vestígio de insetos ou roedores? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória SÓ se a resposta for "Sim" | - | Média
15 | Inspeção de Rotina Gerador | Checklist de rotina | rg_q3 | 3. Controlador ligado, sem alarme e em automático? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Crítica
16 | Inspeção de Rotina Gerador | Checklist de rotina | rg_q5 | 4. Gerador sem vazamento aparente? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória SÓ se a resposta for "Não" | - | Alta
17 | Inspeção de Rotina Gerador | Checklist de rotina | rg_q6 | 5. Baterias em bom estado? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
18 | Inspeção de Rotina Gerador | Checklist de rotina | rg_q7 | 6. Carregador de bateria em bom estado? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
19 | Inspeção de Rotina Gerador | Checklist de rotina | rg_q8 | 7. Conferido nível de água do radiador? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
20 | Inspeção de Rotina Gerador | Checklist de rotina | rg_q9 | 8. Conferido nível de óleo lubrificante? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
21 | Inspeção de Rotina Gerador | Nível do diesel | rg_nivel_diesel | 9. Nível de combustível no tanque | Opções Lado a Lado | 25% ¦ 50% ¦ 75% ¦ 100% | Obrigatória | - | -
22 | Inspeção de Rotina Gerador | Medições | rg_corrente_a | 10. Corrente fase A (A) | Número | - | Obrigatória | - | -
23 | Inspeção de Rotina Gerador | Medições | rg_corrente_b | 11. Corrente fase B (A) | Número | - | Obrigatória | - | -
24 | Inspeção de Rotina Gerador | Medições | rg_corrente_c | 12. Corrente fase C (A) | Número | - | Obrigatória | - | -
25 | Inspeção de Rotina Gerador | Fechamento | rg_usca_auto | 13. USCA na posição Auto? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não ¦ Observação | Obrigatória | - | Crítica
26 | Preventiva do Gerador | Dados técnicos | pg_abrangencia | Esse gerador atende essa loja? | Opções Lado a Lado | Total ¦ Parcial | Sem Foto | - | -
27 | Preventiva do Gerador | Dados técnicos | pg_fabricante | Fabricante do Gerador | Texto | - | Obrigatória | - | -
28 | Preventiva do Gerador | Dados técnicos | pg_marca_motor | Marca / Motor | Texto | - | Obrigatória | - | -
29 | Preventiva do Gerador | Dados técnicos | pg_usca_controlador | USCA / Controlador | Texto | - | Obrigatória | - | -
30 | Preventiva do Gerador | Dados técnicos | pg_potencia_kva | Potência (kVA) | Número | - | Obrigatória | - | -
31 | Preventiva do Gerador | Dados técnicos | pg_tensao_v | Tensão (V) | Número | - | Obrigatória | - | -
32 | Preventiva do Gerador | Dados técnicos | pg_qtd_baterias | Quantidade de Baterias | Opções Lado a Lado | 1 Bateria ¦ 2 Baterias | Obrigatória | - | -
33 | Preventiva do Gerador | Dados técnicos | pg_amperagem_bat | Amperagem das baterias (Ah) | Número | - | Obrigatória | - | -
34 | Preventiva do Gerador | Dados técnicos | pg_tensao_flutuacao_bat | Qual a tensão de flutuação da bateria (V)? | Número | - | Obrigatória | - | -
35 | Preventiva do Gerador | Sistema de transferência | pg_possui_qta | Possui QTA (Quadro de Transferência Automática)? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não | Obrigatória | - | -
36 | Preventiva do Gerador | Sistema de transferência | pg_qta_composicao | Composição do QTA | Opções Lado a Lado | Contatoras ¦ Disjuntores ¦ Chaves | Obrigatória | Se Possui QTA = Sim | -
37 | Preventiva do Gerador | Sistema de transferência | pg_possui_qtm | Gerador possui QTM? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não | Obrigatória SÓ se a resposta for "Sim" | - | -
38 | Preventiva do Gerador | Inspeção técnica | pg_q1 | 1. Acessibilidade à sala desobstruída? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
39 | Preventiva do Gerador | Inspeção técnica | pg_q2 | 2. Existe vestígio de insetos ou roedores? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória SÓ se a resposta for "Sim" | - | Média
40 | Preventiva do Gerador | Inspeção técnica | pg_q3 | 3. Controlador ligado, sem alarme e em automático? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Crítica
41 | Preventiva do Gerador | Inspeção técnica | pg_q5 | 4. Gerador sem vazamento aparente? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória SÓ se a resposta for "Não" | - | Alta
42 | Preventiva do Gerador | Inspeção técnica | pg_q6 | 5. Baterias em bom estado? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
43 | Preventiva do Gerador | Inspeção técnica | pg_q7 | 6. Carregador de bateria em bom estado? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
44 | Preventiva do Gerador | Inspeção técnica | pg_q8 | 7. Conferido nível de água do radiador? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
45 | Preventiva do Gerador | Inspeção técnica | pg_q9 | 8. Conferido nível de óleo lubrificante? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
46 | Preventiva do Gerador | Nível do diesel | pg_nivel_diesel | 9. Nível de combustível no tanque | Opções Lado a Lado | 25% ¦ 50% ¦ 75% ¦ 100% | Obrigatória | - | -
47 | Preventiva do Gerador | Intervenções da Preventiva | pg_int_filtro_oleo | Foi trocado o filtro de óleo? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não ¦ Observação | Obrigatória | - | Alta
48 | Preventiva do Gerador | Intervenções da Preventiva | pg_int_filtro_oleo_modelo | Qual modelo do filtro de óleo? | Texto | - | Obrigatória | - | -
49 | Preventiva do Gerador | Intervenções da Preventiva | pg_int_filtro_ar | Foi trocado o filtro de ar? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não ¦ Observação | Obrigatória | - | Alta
50 | Preventiva do Gerador | Intervenções da Preventiva | pg_int_filtro_ar_modelo | Qual modelo do filtro de ar? | Texto | - | Obrigatória | - | -
51 | Preventiva do Gerador | Intervenções da Preventiva | pg_int_possui_filtro_agua | Gerador possui filtro de água? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não | Obrigatória SÓ se a resposta for "Sim" | - | -
52 | Preventiva do Gerador | Intervenções da Preventiva | pg_int_filtro_agua_modelo | Qual modelo do filtro de água? | Texto | - | Obrigatória | Se Gerador possui filtro de água = Sim | -
53 | Preventiva do Gerador | Intervenções da Preventiva | pg_int_oleo_motor | Foi trocado o óleo lubrificante do motor? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não ¦ Observação | Obrigatória | - | Alta
54 | Preventiva do Gerador | Intervenções da Preventiva | pg_int_qtd_litros_oleo | Quantos litros de óleo lubrificante foram colocados no gerador? | Número | - | Obrigatória | - | -
55 | Preventiva do Gerador | Intervenções da Preventiva | pg_int_trocou_bateria | Foi trocada a bateria? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não | Obrigatória SÓ se a resposta for "Sim" | - | -
56 | Preventiva do Gerador | Intervenções da Preventiva | pg_int_qtd_baterias_trocadas | Quantas baterias foram trocadas? | Opções Lado a Lado | 1 Bateria ¦ 2 Baterias | Obrigatória | Se Foi trocada a bateria = Sim | -
57 | Preventiva do Gerador | Intervenções da Preventiva | pg_int_carregador_bat | O carregador de bateria está ligado e operando corretamente? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não ¦ Observação | Obrigatória | - | Crítica
58 | Preventiva do Gerador | Medições | pg_corrente_a | Corrente fase A (A) | Número | - | Obrigatória | - | -
59 | Preventiva do Gerador | Medições | pg_corrente_b | Corrente fase B (A) | Número | - | Obrigatória | - | -
60 | Preventiva do Gerador | Medições | pg_corrente_c | Corrente fase C (A) | Número | - | Obrigatória | - | -
61 | Preventiva do Gerador | Fechamento | pg_obs_fechamento | Observações gerais da preventiva | Texto Amplo | - | Obrigatória | - | -
62 | Preventiva do Gerador | Fechamento | pg_usca_auto | USCA na posição Auto? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não ¦ Observação | Obrigatória | - | Crítica
63 | Inspeção de Rotina Subestação | Checklist da Subestação | sub_q1 | 1. A iluminação da subestação está funcionando corretamente? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
64 | Inspeção de Rotina Subestação | Checklist da Subestação | sub_q2 | 2. Os fusíveis de média tensão estão em bom estado, sem aquecimento ou oxidação? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Crítica
65 | Inspeção de Rotina Subestação | Checklist da Subestação | sub_q3 | 3. A subestação possui relé de proteção? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
66 | Inspeção de Rotina Subestação | Checklist da Subestação | sub_q4_rele_operando | 4. O relé está ligado, sem falhas e operando normalmente? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | Se Possui relé = Sim | Crítica
67 | Inspeção de Rotina Subestação | Checklist da Subestação | sub_q5 | 5. Luvas isolantes presentes e em bom estado? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
68 | Inspeção de Rotina Subestação | Checklist da Subestação | sub_q6 | 6. Tapete de borracha isolante presente e em bom estado? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
69 | Inspeção de Rotina Subestação | Checklist da Subestação | sub_q7 | 7. Sala da subestação limpa e livre de entulhos? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Média
70 | Inspeção de Rotina Subestação | Checklist da Subestação | sub_q8 | 8. Existe vestígio de insetos, pássaros ou roedores? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória SÓ se a resposta for "Sim" | - | Alta
71 | Inspeção de Rotina Subestação | Fechamento | sub_obs | Observações pertinentes da subestação | Texto Amplo | - | Obrigatória | - | -
72 | Inspeção Banco de Capacitor | Visão geral | cap_foto_porta_fechada | Foto do banco de capacitores com a porta fechada | Foto Exclusiva | - | Obrigatória | - | -
73 | Inspeção Banco de Capacitor | Visão geral | cap_foto_porta_aberta | Foto do banco de capacitores com a porta aberta | Foto Exclusiva | - | Obrigatória | - | -
74 | Inspeção Banco de Capacitor | Visão geral | cap_potencia_kvar | Potência total do banco em kvar | Número | - | Obrigatória | - | -
75 | Inspeção Banco de Capacitor | Inspeção operacional | cap_op_ligado | 1. O banco de capacitores está ligado? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
76 | Inspeção Banco de Capacitor | Inspeção operacional | cap_op_automatico | 2. As células capacitivas estão em automático? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
77 | Inspeção Banco de Capacitor | Inspeção operacional | cap_op_temperatura | 3. A temperatura das células e dos cabos está normal? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Crítica
78 | Inspeção Banco de Capacitor | Inspeção operacional | cap_op_disjuntores | 4. Os disjuntores estão em bom estado e armados? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Crítica
79 | Inspeção Banco de Capacitor | Inspeção operacional | cap_op_contatores | 5. Os contatores estão operando sem ruído ou centelhamento? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
80 | Inspeção Banco de Capacitor | Inspeção operacional | cap_op_celulas_estufamento | 6. As células estão sem estufamento ou vazamento? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Crítica
81 | Inspeção Banco de Capacitor | Inspeção operacional | cap_op_ventilador | 7. O ventilador está funcionando corretamente? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Média
82 | Inspeção Banco de Capacitor | Eficiência | cap_ef_reativo_medidor | Reativo registrado no medidor da concessionária | Foto Exclusiva | - | Obrigatória | - | -
83 | Inspeção Banco de Capacitor | Fechamento | cap_obs | Observações pertinentes do banco de capacitores | Texto Amplo | - | Obrigatória | - | -
84 | Elétrica | Instalações elétricas | el_quadros_fechados | Quadros elétricos identificados, fechados e desobstruídos? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
85 | Elétrica | Instalações elétricas | el_sem_aquecimento | Ausência de sinais de aquecimento ou cheiro de queimado? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Crítica
86 | Elétrica | Instalações elétricas | el_cabos_bom_estado | Cabos e conexões aparentes em bom estado? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
87 | Elétrica | Instalações elétricas | el_protecoes_ok | Dispositivos de proteção sem sinais de avaria? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Crítica
88 | Elétrica | Observações | el_obs | Observações elétricas | Texto Amplo | - | Obrigatória | - | -
89 | Iluminação | Sistemas de iluminação | il_salao_vendas | Iluminação do salão de vendas funcionando? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Média
90 | Iluminação | Sistemas de iluminação | il_areas_internas | Iluminação das áreas internas funcionando? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Média
91 | Iluminação | Sistemas de iluminação | il_emergencia | Iluminação de emergência em condições de uso? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
92 | Iluminação | Medições | il_iluminancia_lux | Iluminância média medida em lux | Número | - | Obrigatória | - | -
93 | Iluminação | Observações | il_obs | Observações de iluminação | Texto Amplo | - | Obrigatória | - | -

## Rotina Gerador
CHECKLIST - INSPEÇÃO DE ROTINA GERADOR (25 ITENS)
Nº | Seção / Etapa | ID Pergunta | Enunciado da Pergunta | Tipo de Entrada | Opções de Escolha | Exigência de Foto | Condição de Exibição | Prioridade
1 | Dados técnicos | rg_abrangencia | Esse gerador atende essa loja? | Opções Lado a Lado | Total ¦ Parcial | Sem Foto | - | -
2 | Dados técnicos | rg_fabricante | Fabricante do Gerador | Texto | - | Obrigatória | - | -
3 | Dados técnicos | rg_marca_motor | Marca / Motor | Texto | - | Obrigatória | - | -
4 | Dados técnicos | rg_usca_controlador | USCA / Controlador | Texto | - | Obrigatória | - | -
5 | Dados técnicos | rg_potencia_kva | Potência (kVA) | Número | - | Obrigatória | - | -
6 | Dados técnicos | rg_tensao_v | Tensão (V) | Número | - | Obrigatória | - | -
7 | Dados técnicos | rg_qtd_baterias | Quantidade de Baterias | Opções Lado a Lado | 1 Bateria ¦ 2 Baterias | Obrigatória | - | -
8 | Dados técnicos | rg_amperagem_bat | Amperagem das baterias (Ah) | Número | - | Obrigatória | - | -
9 | Dados técnicos | rg_tensao_flutuacao_bat | Qual a tensão de flutuação da bateria (V)? | Número | - | Obrigatória | - | -
10 | Sistema de transferência | rg_possui_qta | Possui QTA (Quadro de Transferência Automática)? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não | Obrigatória | - | -
11 | Sistema de transferência | rg_qta_composicao | Composição do QTA | Opções Lado a Lado | Contatoras ¦ Disjuntores ¦ Chaves | Obrigatória | Se Possui QTA = Sim | -
12 | Sistema de transferência | rg_possui_qtm | Gerador possui QTM? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não | Obrigatória SÓ se a resposta for "Sim" | - | -
13 | Checklist de rotina | rg_q1 | 1. Acessibilidade à sala desobstruída? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
14 | Checklist de rotina | rg_q2 | 2. Existe vestígio de insetos ou roedores? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória SÓ se a resposta for "Sim" | - | Média
15 | Checklist de rotina | rg_q3 | 3. Controlador ligado, sem alarme e em automático? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Crítica
16 | Checklist de rotina | rg_q5 | 4. Gerador sem vazamento aparente? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória SÓ se a resposta for "Não" | - | Alta
17 | Checklist de rotina | rg_q6 | 5. Baterias em bom estado? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
18 | Checklist de rotina | rg_q7 | 6. Carregador de bateria em bom estado? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
19 | Checklist de rotina | rg_q8 | 7. Conferido nível de água do radiador? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
20 | Checklist de rotina | rg_q9 | 8. Conferido nível de óleo lubrificante? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
21 | Nível do diesel | rg_nivel_diesel | 9. Nível de combustível no tanque | Opções Lado a Lado | 25% ¦ 50% ¦ 75% ¦ 100% | Obrigatória | - | -
22 | Medições | rg_corrente_a | 10. Corrente fase A (A) | Número | - | Obrigatória | - | -
23 | Medições | rg_corrente_b | 11. Corrente fase B (A) | Número | - | Obrigatória | - | -
24 | Medições | rg_corrente_c | 12. Corrente fase C (A) | Número | - | Obrigatória | - | -
25 | Fechamento | rg_usca_auto | 13. USCA na posição Auto? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não ¦ Observação | Obrigatória | - | Crítica

## Preventiva Gerador
CHECKLIST - PREVENTIVA DO GERADOR (37 ITENS)
Nº | Seção / Etapa | ID Pergunta | Enunciado da Pergunta | Tipo de Entrada | Opções de Escolha | Exigência de Foto | Condição de Exibição | Prioridade
1 | Dados técnicos | pg_abrangencia | Esse gerador atende essa loja? | Opções Lado a Lado | Total ¦ Parcial | Sem Foto | - | -
2 | Dados técnicos | pg_fabricante | Fabricante do Gerador | Texto | - | Obrigatória | - | -
3 | Dados técnicos | pg_marca_motor | Marca / Motor | Texto | - | Obrigatória | - | -
4 | Dados técnicos | pg_usca_controlador | USCA / Controlador | Texto | - | Obrigatória | - | -
5 | Dados técnicos | pg_potencia_kva | Potência (kVA) | Número | - | Obrigatória | - | -
6 | Dados técnicos | pg_tensao_v | Tensão (V) | Número | - | Obrigatória | - | -
7 | Dados técnicos | pg_qtd_baterias | Quantidade de Baterias | Opções Lado a Lado | 1 Bateria ¦ 2 Baterias | Obrigatória | - | -
8 | Dados técnicos | pg_amperagem_bat | Amperagem das baterias (Ah) | Número | - | Obrigatória | - | -
9 | Dados técnicos | pg_tensao_flutuacao_bat | Qual a tensão de flutuação da bateria (V)? | Número | - | Obrigatória | - | -
10 | Sistema de transferência | pg_possui_qta | Possui QTA (Quadro de Transferência Automática)? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não | Obrigatória | - | -
11 | Sistema de transferência | pg_qta_composicao | Composição do QTA | Opções Lado a Lado | Contatoras ¦ Disjuntores ¦ Chaves | Obrigatória | Se Possui QTA = Sim | -
12 | Sistema de transferência | pg_possui_qtm | Gerador possui QTM? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não | Obrigatória SÓ se a resposta for "Sim" | - | -
13 | Inspeção técnica | pg_q1 | 1. Acessibilidade à sala desobstruída? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
14 | Inspeção técnica | pg_q2 | 2. Existe vestígio de insetos ou roedores? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória SÓ se a resposta for "Sim" | - | Média
15 | Inspeção técnica | pg_q3 | 3. Controlador ligado, sem alarme e em automático? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Crítica
16 | Inspeção técnica | pg_q5 | 4. Gerador sem vazamento aparente? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória SÓ se a resposta for "Não" | - | Alta
17 | Inspeção técnica | pg_q6 | 5. Baterias em bom estado? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
18 | Inspeção técnica | pg_q7 | 6. Carregador de bateria em bom estado? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
19 | Inspeção técnica | pg_q8 | 7. Conferido nível de água do radiador? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
20 | Inspeção técnica | pg_q9 | 8. Conferido nível de óleo lubrificante? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
21 | Nível do diesel | pg_nivel_diesel | 9. Nível de combustível no tanque | Opções Lado a Lado | 25% ¦ 50% ¦ 75% ¦ 100% | Obrigatória | - | -
22 | Intervenções da Preventiva | pg_int_filtro_oleo | Foi trocado o filtro de óleo? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não ¦ Observação | Obrigatória | - | Alta
23 | Intervenções da Preventiva | pg_int_filtro_oleo_modelo | Qual modelo do filtro de óleo? | Texto | - | Obrigatória | - | -
24 | Intervenções da Preventiva | pg_int_filtro_ar | Foi trocado o filtro de ar? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não ¦ Observação | Obrigatória | - | Alta
25 | Intervenções da Preventiva | pg_int_filtro_ar_modelo | Qual modelo do filtro de ar? | Texto | - | Obrigatória | - | -
26 | Intervenções da Preventiva | pg_int_possui_filtro_agua | Gerador possui filtro de água? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não | Obrigatória SÓ se a resposta for "Sim" | - | -
27 | Intervenções da Preventiva | pg_int_filtro_agua_modelo | Qual modelo do filtro de água? | Texto | - | Obrigatória | Se Gerador possui filtro de água = Sim | -
28 | Intervenções da Preventiva | pg_int_oleo_motor | Foi trocado o óleo lubrificante do motor? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não ¦ Observação | Obrigatória | - | Alta
29 | Intervenções da Preventiva | pg_int_qtd_litros_oleo | Quantos litros de óleo lubrificante foram colocados no gerador? | Número | - | Obrigatória | - | -
30 | Intervenções da Preventiva | pg_int_trocou_bateria | Foi trocada a bateria? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não | Obrigatória SÓ se a resposta for "Sim" | - | -
31 | Intervenções da Preventiva | pg_int_qtd_baterias_trocadas | Quantas baterias foram trocadas? | Opções Lado a Lado | 1 Bateria ¦ 2 Baterias | Obrigatória | Se Foi trocada a bateria = Sim | -
32 | Intervenções da Preventiva | pg_int_carregador_bat | O carregador de bateria está ligado e operando corretamente? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não ¦ Observação | Obrigatória | - | Crítica
33 | Medições | pg_corrente_a | Corrente fase A (A) | Número | - | Obrigatória | - | -
34 | Medições | pg_corrente_b | Corrente fase B (A) | Número | - | Obrigatória | - | -
35 | Medições | pg_corrente_c | Corrente fase C (A) | Número | - | Obrigatória | - | -
36 | Fechamento | pg_obs_fechamento | Observações gerais da preventiva | Texto Amplo | - | Obrigatória | - | -
37 | Fechamento | pg_usca_auto | USCA na posição Auto? | Opções Lado a Lado | Sim ¦ Não ¦ Observação | Obrigatória | - | Crítica

## Subestação
CHECKLIST - INSPEÇÃO DE ROTINA SUBESTAÇÃO (9 ITENS)
Nº | Seção / Etapa | ID Pergunta | Enunciado da Pergunta | Tipo de Entrada | Opções de Escolha | Exigência de Foto | Condição de Exibição | Prioridade
1 | Checklist da Subestação | sub_q1 | 1. A iluminação da subestação está funcionando corretamente? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
2 | Checklist da Subestação | sub_q2 | 2. Os fusíveis de média tensão estão em bom estado, sem aquecimento ou oxidação? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Crítica
3 | Checklist da Subestação | sub_q3 | 3. A subestação possui relé de proteção? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
4 | Checklist da Subestação | sub_q4_rele_operando | 4. O relé está ligado, sem falhas e operando normalmente? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | Se Possui relé = Sim | Crítica
5 | Checklist da Subestação | sub_q5 | 5. Luvas isolantes presentes e em bom estado? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
6 | Checklist da Subestação | sub_q6 | 6. Tapete de borracha isolante presente e em bom estado? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
7 | Checklist da Subestação | sub_q7 | 7. Sala da subestação limpa e livre de entulhos? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Média
8 | Checklist da Subestação | sub_q8 | 8. Existe vestígio de insetos, pássaros ou roedores? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória SÓ se a resposta for "Sim" | - | Alta
9 | Fechamento | sub_obs | Observações pertinentes da subestação | Texto Amplo | - | Obrigatória | - | -

## Capacitores
CHECKLIST - INSPEÇÃO BANCO DE CAPACITOR (12 ITENS)
Nº | Seção / Etapa | ID Pergunta | Enunciado da Pergunta | Tipo de Entrada | Opções de Escolha | Exigência de Foto | Condição de Exibição | Prioridade
1 | Visão geral | cap_foto_porta_fechada | Foto do banco de capacitores com a porta fechada | Foto Exclusiva | - | Obrigatória | - | -
2 | Visão geral | cap_foto_porta_aberta | Foto do banco de capacitores com a porta aberta | Foto Exclusiva | - | Obrigatória | - | -
3 | Visão geral | cap_potencia_kvar | Potência total do banco em kvar | Número | - | Obrigatória | - | -
4 | Inspeção operacional | cap_op_ligado | 1. O banco de capacitores está ligado? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
5 | Inspeção operacional | cap_op_automatico | 2. As células capacitivas estão em automático? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
6 | Inspeção operacional | cap_op_temperatura | 3. A temperatura das células e dos cabos está normal? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Crítica
7 | Inspeção operacional | cap_op_disjuntores | 4. Os disjuntores estão em bom estado e armados? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Crítica
8 | Inspeção operacional | cap_op_contatores | 5. Os contatores estão operando sem ruído ou centelhamento? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
9 | Inspeção operacional | cap_op_celulas_estufamento | 6. As células estão sem estufamento ou vazamento? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Crítica
10 | Inspeção operacional | cap_op_ventilador | 7. O ventilador está funcionando corretamente? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Média
11 | Eficiência | cap_ef_reativo_medidor | Reativo registrado no medidor da concessionária | Foto Exclusiva | - | Obrigatória | - | -
12 | Fechamento | cap_obs | Observações pertinentes do banco de capacitores | Texto Amplo | - | Obrigatória | - | -

## Elétrica
CHECKLIST - ELÉTRICA (5 ITENS)
Nº | Seção / Etapa | ID Pergunta | Enunciado da Pergunta | Tipo de Entrada | Opções de Escolha | Exigência de Foto | Condição de Exibição | Prioridade
1 | Instalações elétricas | el_quadros_fechados | Quadros elétricos identificados, fechados e desobstruídos? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
2 | Instalações elétricas | el_sem_aquecimento | Ausência de sinais de aquecimento ou cheiro de queimado? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Crítica
3 | Instalações elétricas | el_cabos_bom_estado | Cabos e conexões aparentes em bom estado? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
4 | Instalações elétricas | el_protecoes_ok | Dispositivos de proteção sem sinais de avaria? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Crítica
5 | Observações | el_obs | Observações elétricas | Texto Amplo | - | Obrigatória | - | -

## Iluminação
CHECKLIST - ILUMINAÇÃO (5 ITENS)
Nº | Seção / Etapa | ID Pergunta | Enunciado da Pergunta | Tipo de Entrada | Opções de Escolha | Exigência de Foto | Condição de Exibição | Prioridade
1 | Sistemas de iluminação | il_salao_vendas | Iluminação do salão de vendas funcionando? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Média
2 | Sistemas de iluminação | il_areas_internas | Iluminação das áreas internas funcionando? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Média
3 | Sistemas de iluminação | il_emergencia | Iluminação de emergência em condições de uso? | Tri-State | Sim ¦ Não ¦ Não se aplica | Obrigatória | - | Alta
4 | Medições | il_iluminancia_lux | Iluminância média medida em lux | Número | - | Obrigatória | - | -
5 | Observações | il_obs | Observações de iluminação | Texto Amplo | - | Obrigatória | - | -